Wójt Gminy

Dobroń

# Znak postępowania : 271.4.2014                                                             Data : 31.03.2014  rok

Na podstawie art.38 ust.1 i 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień  publicznych (tj. Dz. U. z 2013 roku , poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień do SIWZ na zadanie pn. „  Budowa sieci wodociągowej z odejściami poza pas jezdni w m. Dobroń ul. Słoneczna”.

W dniu 31.03.br.  zakład zainteresowany uczestnictwem w przetargu nieograniczonym zwrócił się z pytaniem następującej treści :

Pytanie :

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę metody bezwykopowej tj. przewiertu sterowanego z  wykorzystaniem rury dwuwarstwowej  (np. przy występowaniu niekorzystnych warunków geologicznych kolizji z istniejącą infrastrukturą, uszkodzenia istniejącego zagospodarowania terenu, występowania  zagrożenia dla istniejących obiektów przy realizowaniu w ich pobliżu budowy sieci metodą wykopową, pod utwardzonymi wjazdami do posesji itp.)

Odpowiedź :

Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę metody bezwykopowej tj. przewiertu sterowanego przy zastosowaniu rury trójwarstwowej.

Wójt – Robert Jarzębak