|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa** | **Jm** | **Ilość** | **Cena jednostkowa netto [zł]** | **Cena jednostkowa brutto [zł]** | **Wartość netto [zł]** | **Wartość brutto [zł]** |
| **1** | Kabel YAKY 4x25mm2 | m | 5 |  |  |  |  |
| **2** | Oznaczniki kablowe | szt. | 3 |  |  |  |  |
| **3** | Folia ostrzegawcza kablowa niebieska | m | 2 |  |  |  |  |
| **4** | Mufa kablowa przelotowa | kpl | 1 |  |  |  |  |
| **5** | Palczatka termokurczliwa SEH4 | szt. | 1 |  |  |  |  |
| **6** | Wysięgnik 1m/konstrukcja wsporcza dla przewodów | szt. | 3 |  |  |  |  |
| **7** | Kostka betonowa chodnikowa 10x20x6 | szt. | 70 |  |  |  |  |
| **8** | Bednarka ocynkowana 25x4mm | wg potrzeb | m |  |  |  |  |
| **9** | Sonda uziomowa (pręt ocynkowany) | wg potrzeb | kpl |  |  |  |  |
| **10** | Piasek | wg potrzeb | m3 |  |  |  |  |
| **11** | Materiały uzupełniające |  |  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  |  |  |  |